OBJETO Y ALCANCE

Definir la metodología a seguir para la determinación de pH.

Este procedimiento es de aplicación a todas las determinaciones de pH que se realicen en la Oficina de Farmacia o Servicio Farmacéutico de .........................................................................................

REALIZACIÓN

- DEFINICIÓN

No aplica.

- MATERIAL Y EQUIPO

Sistema de medida de pH

Papel que no libere fibras

Agua desionizada

| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

- MÉTODO PATRÓN

  - Determinación con tiras reactivas:

Las tiras reactivas, se utilizarán cuando la determinación del pH no requiera gran exactitud.

Estas tiras reactivas serán capaces de determinar intervalos de pH lo más estrechos posibles.

Preparación de la muestra. Salvo excepciones, en cuyo caso se especificará en la correspondiente monografía, la lectura del pH se realizará sobre la muestra problema sin previo tratamiento.

Introducir una varilla de vidrio en la muestra problema.

Humedecer la tira reactiva de pH.

Esperar el tiempo indicado en las instrucciones del fabricante y comparar el color de la tira reactiva, con los estándares de la caja de tiras.

Anotar el resultado en la correspondiente guía de elaboración, control y registro o en la ficha de control de  calidad, en el caso de las materias primas.

  - Determinación potenciométrica del pH.

Seguir el método analítico  2.2.3. descrito en la Real Farmacopea Española.

ANEXOS

No procede.